Programme de formation B2V, BR, BC, H2V, HC, B0, H0

Formation préparatoire à l’habilitation électrique conformément à la norme NF C 18-510

Public visé

Personnel électricien réalisant des travaux, des interventions et des consignations en Basse Tension et qui ont besoin d’accès dans des locaux réservés aux électriciens qui comportent des équipements Haute Tension. Il réalise également des travaux hors tension et des opérations de consignation sur des ouvrages ou installations électriques en Haute Tension.

Objectifs

Analyser une situation de travail afin d'identifier les risques électriques et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées conformément à la norme NF C 18-510.

Reconnaître les zones à risque, les symboles de sécurité et les équipements électriques, afin d’effectuer des opérations d’ordre électrique en sécurité.

Réaliser les travaux hors tension BT/HTA, les interventions générales BT et les opérations de consignation BT/HTA dans le respect des prescriptions réglementaires.

Pré-requis

Avoir dans les domaines de la BT/HTA des compétences en électricité résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle.

Connaitre les grandeurs électriques, savoir identifier l’appareillage électrique, identifier les équipements électriques dans leur environnement.

Savoir lire un schéma électrique et reconnaitre les matériels à partir de leurs symboles.

Durée

Initiale : 28 h (4 jours)
Recyclage : 14 h (2 jours)

Programme

1. Les fondamentaux de la prévention du risque électrique

Les effets du courant électrique sur le corps humain.

Les domaines de tension et les différents types d'installations électriques.

Les principes de l'habilitation électrique selon la NF C 18-510.

Les rôles, responsabilités et limites des différents acteurs d'une opération électrique.

Les domaines de tension : TBT, BT, HTA et HTB.

L’analyse de risque

Le matériel et l'outillage adaptés aux travaux électriques.

Les conduites à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique.

2. Les zones d’environnement et les moyens de protection

Le champ libre et les zones d’accès réservées aux électriciens.

Les zones d’environnement électrique en Basse Tension et en Haute Tension.

Les prescriptions et les distances de sécurité associées aux différentes zones.

La reconnaissance de la zone de travail et de la zone d’évolution.

Les équipements de protection individuelle (EPI).

Les équipements de protection collective (EPC).

Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation de l’outillage dans un environnement électrique.

3. Les travaux hors tension au voisinage (B2V/H2V)

Les prescriptions applicables aux travaux hors tension.

L'organisation et la préparation d'un chantier.

Le balisage et la délimitation de la zone de travail.

Les opérations au voisinage de pièces nues sous tension.

Les documents associés aux travaux

Les rôles des différents acteurs

5. Les opérations de consignation (BC)

Le rôle du chargé de consignation.

Les matériels électrique et leurs fonctions

Les étapes de la consignation en une et deux étapes.

Les différents acteurs

Les documents liés à la consignation.

4. Les interventions générales en basse tension (BR)

Le domaine d'application de l'habilitation BR.

Déroulement d’une intervention générale BT.

La consignation du BR.

Les échanges avec le chargé d'exploitation électrique.

Les documents applicables aux interventions.

6. Les installations et les matériels en haute tension (HTA)

La structure et le principe de fonctionnement des ouvrages et installations HTA

Les différents types de postes HTA.

L'identification des matériels électriques HTA et de leur domaine de tension.

Les principes d'induction, de couplage capacitif et de mise en équipotentialité.

Les principes de verrouillage et d’interverrouillage des appareillages.

Les EPC et EPI adaptés aux opérations HTA.

La préparation et la rédaction de la fiche de manœuvre.

La manipulation des appareillages, les verrouillages et les interverrouillages.

Consignation en HTA

Moyens pédagogiques

Diaporamas

Études de cas

Mises en situation pratiques

Partage d'expériences

Moyens techniques

Salle équipée

Vidéoprojecteur

Plateau technique électrique

Cellules HTA du client uniquement

Évaluation

QCM de validation des acquis

Évaluation pratique