Programme de formation BS, BE Manœuvre

Formation préparatoire à l’habilitation électrique conformément à la norme NF C 18-510

Public visé

Personnel non électricien chargé de réaliser des interventions élémentaires en Basse Tension et/ou des manœuvres d’exploitation, de consignation ou d’urgence sur des installations électriques BT ou TBT.

Objectifs

Analyser une situation de travail afin d’identifier les risques électriques et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées conformément à la norme NF C 18-510.

Reconnaître les zones à risque, les symboles de sécurité et les équipements électriques, afin d’effectuer des opérations d’ordre électrique en sécurité.

Réaliser des interventions élémentaires en Basse Tension et effectuer les manœuvres autorisées dans le respect des prescriptions réglementaires.

Pré-requis

Les participants doivent avoir des connaissances élémentaires en électricité et connaître les matériels et les opérations qui leur sont confiés.

Durée

Initiale : 14 h (2 jours)

Recyclage : 10h30 (1.5 jours)

Programme

1. Les fondamentaux de la prévention du risque électrique

Les grandeurs électriques de base : tension, intensité, résistance et puissance.

Les dangers liés à l’électricité : électrisation, électrocution, brûlures et effets indirects.

Les effets physiologiques du courant électrique sur le corps humain.

Les domaines de tension : TBT, BT, HTA et HTB.

L’analyse de risque

Les conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

2. Les zones d’environnement et les moyens de protection

Le champ libre et les zones d’accès réservées aux électriciens.

Les zones d’environnement électrique en Basse Tension et en Haute Tension.

Les prescriptions et les distances de sécurité associées aux différentes zones.

Les équipements de protection collective (EPC) : éloignement, obstacles, isolation et signalisation.

Les équipements de protection individuelle (EPI) : identification, vérification, utilisation et limites.

Les indices de protection, les classes de matériels et les principes généraux de prévention.

Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation de l’outillage dans un environnement électrique.

3. L’habilitation électrique et l’organisation des opérations

Le principe de l’habilitation électrique et ses limites.

Les symboles d’habilitation et les différents acteurs liés aux interventions.

Les conditions d’accès aux locaux réservés aux électriciens.

Le respect de la zone de travail, des instructions reçues et des limites de l’habilitation.

Veiller à sa propre sécurité et de rendre compte en cas d’imprévu.

4. Les interventions élémentaires en Basse Tension (BS)

Le domaine d’application de l’habilitation BS : opération électrique BT ou TBT de faible étendue et de courte durée.

Les limites techniques des interventions élémentaires : tension, intensité, section des conducteurs et dispositif de sectionnement.

Le remplacement d’un fusible, d’une lampe, d’une prise, d’un interrupteur ou d’un matériel équivalent.

Le raccordement d’un circuit protégé et le réarmement d’un dispositif de protection.

La mise hors tension pour son propre compte

5. Les opérations de manœuvre (BE Manœuvre)

Les manœuvres d’exploitation, les manœuvres de consignation et les manœuvres d’urgence.

Les différents acteurs liés aux manœuvres.

Les manœuvres d’urgence en cas de sinistre ou sur un lieu d’accident.

Moyens pédagogiques

Diaporamas/quiz

Études de cas

Mises en situation pratiques

Jeux de rôle

Partage d'expériences

Moyens techniques

Salle équipée

Vidéoprojecteur

Installations électriques sur site ou maquette pédagogique

Évaluation

QCM de validation des acquis

Évaluation pratique