Programme de formation H0/B0

Formation préparatoire à l’habilitation électrique conformément à la norme NF C 18-510

Public visé

Personnel non électricien amené à accéder à des locaux d’accès réservés aux électriciens et à effectuer des travaux d’ordre non électrique dans un environnement comportant des installations ou ouvrages électriques en Basse Tension et/ou en Haute Tension.

Objectifs

Analyser une situation de travail afin d’identifier la présence d’un risque électrique et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées conformément à la norme NF C 18-510.

Identifier les domaines de tension, les zones d’environnement électrique, les équipements de protection collective et la signalisation afin d’évoluer en sécurité.

Se positionner dans son rôle d’exécutant non-électricien habilité H0V/B0, appliquer les instructions reçues et rendre compte de toute situation imprévue.

Pré-requis

Aucune connaissance préalable en électricité n’est requise.

Durée

Initiale : 7 h (1 jour)

Recyclage : 7 h (1 jour)

Programme

1. Les fondamentaux de la prévention du risque électrique

Les grandeurs électriques de base : tension, intensité, résistance et puissance.

Le courant alternatif et le courant continu ; les conducteurs et les isolants.

Les dangers liés à l’électricité : électrisation, électrocution, brûlures et effets indirects.

Les effets physiologiques du courant électrique sur le corps humain.

Les domaines de tension : TBT, BT, HTA et HTB.

L’identification des installations, ouvrages et équipements électriques.

L’analyse de risque

Les conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

2. Les zones d’environnement et les moyens de protection

Le champ libre et les zones d’accès réservées aux électriciens.

Les zones d’environnement électrique en Basse Tension et en Haute Tension.

Les prescriptions et les distances de sécurité associées aux différentes zones.

Les équipements de protection collective (EPC) : éloignement, obstacles, isolation et signalisation.

Les indices de protection et les classes de matériels.

Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation de l’outillage dans un environnement électrique.

3. L’habilitation H0/B0 et le rôle de l’exécutant non-électricien

Le principe de l’habilitation électrique et ses limites.

Les symboles d’habilitation et les différents acteurs liés aux travaux.

Les conditions d’accès aux locaux réservés aux électriciens.

Les travaux d’ordre non électrique réalisés sous la responsabilité d’un chargé de chantier.

Le respect de la zone de travail, des instructions reçues et des limites de l’habilitation.

Veiller à sa propre sécurité et de rendre compte en cas d’imprévu.

Moyens pédagogiques

Diaporamas/quiz

Études de cas

Mises en situation pratiques

Jeux de rôles

Partage d’expériences

Moyens techniques

Salle équipée

Vidéoprojecteur

Installations électriques sur site ou maquette pédagogique

Évaluation

QCM de validation des acquis

Évaluation pratique